1. **Сведения об объекте защиты**

**Наименование:** государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 6 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области. Структурное подразделение «Детский сад «Бабочка» (полное)

Структурное подразделение «Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска (краткое)

**Адрес:** 446218, Самарская область, город Новокуйбышевск, ул. Киевская, 33

**Общая площадь здания:** 1125,2

**Общая площадь объекта защиты**: 1125,2

**Общее количество этажей здания**: два

**Количество/номера этажей объекта защиты**: два

**Телефон объекта (вахта)**: 8(84535) 4-80-20

**режим работы:** понедельник-пятница с 7.00 до 19.00

**Конструктивные особенности здания (материалы – стены, перекрытия, перегородки):**

Стены –кирпичные

Перегородки – ж/бетонные и кирпичные

Перекрытия – ж/бетонные.

**Ответственные лица (ФИО/телефон)**:

 заведующий структурным подразделением Абрамова Светлана Дмитриевна; раб.тел.8(84635)4-78-16, сот.89276994579; заведующий хозяйством Крупина Валентина Николаевна сот.89379831364

 **Организация, обслуживающая АПС:** Общество с ограниченной ответственностью «Центрпромбезопасности», директор Белый Георгий Валерьевич,тел.8(846) 333-79-88,

 срок действия договора- с «10» мая по «31» декабря 2016 года.

**Организация, обслуживающая ОС «Протон»:**  Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр пожарного мониторинга», директор Гущин Сергей Николаевич,

срок действия договора- с «01» октября по «31» октября 2016 года.

**АПС на объекте защиты (адресная/аналоговая; проводная/радио канальная)**: аналоговая, проводная

**Дата ввода в эксплуатацию АПС**: июнь 2006 г.

**СОУЭ тип:** система речевого оповещения пожарная «Орфей»

**СОУЭ на объекте защиты (адресная/аналоговая; проводная/радио канальная)**: аналоговая, проводная

**Дата ввода в эксплуатацию СОУЭ**: июнь 2006 г.

**Наличие систем дымоудаления:** отсутствуют

**Помещения, оборудованные системой дымоудаления:** нет

**Первичные средства пожаротушения (марка/количество):** огнетушители марки ОП-5 в количестве 12 шт., ОП-4 в количестве 11 шт.

**Система пожаротушения (сплинкерная /дренчерная /пенная /порошковая /газовая /аэрозольная):** отсутствует

**Помещения, оборудованные системой пожаротушения:** нет

**Пожарная нагрузка помещений:** мебель, игрушки, текстиль, оргтехника, посуда, канцтовары, светильники, предметы бытовой техники, электрические плиты, жарочный шкаф.

**Взрывоопасные производства, материалы, вещества:** нет

**Помещения с хранением (нахождением) взрывоопасных веществ:** нет

**Внутреннее водоснабжение (место расположения / количество ПК /диаметр СГ):** лестничные клетки, количество ПК- 4 шт., кольцевой диаметром 250 мм.

**Наружное водоснабжение (место расположения ПГ/ диаметр водопровода/тип сети /расстояние до объекта защиты):** территория структурного подразделения, ПГ – на расстоянии 5 м от здания структурного подразделения, кольцевой диаметр 200 мм.

**Сведения об эвакуационных путях**: имеется 7 запасных выходов, полы 1-ого и 2-ого этажей на путях эвакуации покрыты гомогенном, стены - водно-дисперсионной СОФРАМАТ.

**Достоверность предоставленных сведений подтверждаю**

**Заведующий структурным подразделением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Д. Абрамова**

**«Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевск**

**Дата «07» октября 2016 года**